WYJAŚNIENIE do SIWZ

Wyjaśnienie do postępowania przetargowego na „Dostawę pieluchomajtek dla dorosłych, jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5”.

Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 11906-2016 z dnia 18.01.2016.

Zamawiający – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli informuje, iż do treści SIWZ dla postępowania j/w, znak: ZP-O/343-1/16 wpłynęły zapytania, których treść brzmi jak poniżej:

- Zadanie nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści hypoalergiczny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerokim spektrum działania wobec B (EN13727), F (EN13624), Tbc (EN14348), V(Noro, Adeno, Polio .-EN 14476)) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie Z EN 1500 - 30 sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 - 90 sekund w op. 5L, Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

- Zadanie nr 2 poz. 2

Czy zamawiający dopuści profesjonalną hypoalergiczną emulsję do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.0-5.5. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowana przez osoby u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce odleżyn w op. 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

- Zadanie nr 2 poz. 3 i 4

Czy zamawiający dopuści bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok 1,75% wobec bakterii,  grzybów, prątków, wirusów,  spor (C.difficile   B.Subtillis) w czasie do 15 minut, nie wymagający zastosowania aktywatora w op. 1 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

- Zadanie nr 2 poz.5

Czy Zamawiający dopuści tabletki chlorowe na bazie dichloroizocjanuranu sodu o lepszych parametrach mikrobójczych wobec B,Tbc,F,V(Polio i Adeno) oraz Cl.difficile przy 6000 ppm aktywnego chloru w czasie 15 minut. Badania w warunkach brudnych. Konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

- Zadanie nr 2 poz.5

Czy Zamawiający dopuści tabletki chlorowe zarejestrowane jako produkt biobójczy?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

- Zadanie nr 2 poz. 6

Czy zamawiający dopuści superkoncentrat do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych - kafle ceramiczne, porcelana, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble. Zawierający w swoim składzie, anionowe i niejonowe związki powierzchniowo-czynne. Nie pozostawiający smug i zacieków, o przyjemnym zapachu o niskim stężeniu roboczym 0,1% w op. 5L.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

- Zadanie nr 2 poz. 7

Czy zamawiający dopuści bardzo skuteczny środek myjący nadający się do wszystkich powierzchni, wodoodpornych, przeznaczony do codziennego czyszczenia podłóg kamiennych, linoleum, powierzchni malowanych czy też płytek pozostawiający świeży zapach, zawierający naturalne rozpuszczalniki dzięki którym skutecznie usuwa trudne zabrudzenia w op. 5L?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

- Zadanie nr 2 poz. 8

Czy zamawiający dopuści oceny preparat w koncentracie na bazie kwasu o pH 1 do codziennego i gruntownego mycia powierzchni i urządzeń sanitarnych. Preparat posiada silne właściwości usuwające kamień wapienny i rdzę z ceramiki sanitarnej, WC, umywalek oraz glazury. Dodatkowo posiadającego właściwości dezynfekcyjne oraz niwelujące nieprzyjemny zapach. Preparat może być używany do czyszczenia miedzi, mosiądzu, brązu oraz stali nierdzewnej. Preparat na bazie związków biodegradowalnych: kwasu ortofosforowego, anionowych związków powierzchniowo czynnych, czwartorzędowych związkach oraz fosfonianów. Kolor preparatu czerwony zgodny z kodyfikacją zastosowania w op. 5L?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

Wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ.

# Zamawiający w związku z dokonaną modyfikacją nie przedłuża terminu składania ofert.

Dyrektor – Małgorzata Stańczak