**Przedmiar robót**

**Roboty budowlane**

 „Wykonanie usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu w okresie gwarancji zakończonej inwestycji pn. „Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli realizowana w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski ”

**Budowa** : Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli , ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 stalowa Wola

**Obiekt**: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli , ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 stalowa Wola

**Zamawiający** : Powiat Stalowowolski , ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola

**Przedmiar robót– roboty budowlane**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa****wyceny** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa [ zł ]** | **Wartość****netto****[ zł ]** |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Uzupełnienie listwy przypodłogowej na auli | szt | 1 |  |  |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Uruchomić nieczynne agregaty chłodnicze - aula | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Poprawić mocowanie przewodów w wentylatorni | msc | 1 |  |  |
| 4 | Kalkulacja indywidulana | Zlikwidować pęknięcia na stropie ( w strefie świetlików) – pomieszczenie nr 24 szpachlowanie, malowanie | msc | 10 |  |  |
| 5. | Kalkulacja indywidulana | Wymienić manometr przy uzdatniaczu wody w kotłowni | szt | 1 |  |  |
| 6. | Kalkulacja indywidulana | Poprawić mocowanie izolacji-otulin na rurociągu w kotłowni | kpl | 1 |  |  |
| 7. | Kalkulacja indywidualna | Likwidacja pęcherzy na dachu nad pomieszczeniami warsztatowymi ( papa termozgrzewalna) – 30 miejsc ( ok. 90 mb- w strefach narożnych attyki budynku warsztatów, ściana północna attyki budynku warsztatów – ok. 3 miejsca po 2 mb).- ok. 150 m2 | kpl | 1 |  |  |
| **Podsumowanie kosztorysu** |  |  |