# Stalowa Wola, dnia 21.11.2017r.

# Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

SPZOZ w Stalowej Woli

ul. J. Dąbrowskiego 5,

37-464 Stalowa Wola

Nr sprawy: ZPO/PN/343-3/2017

WYJAŚNIENIE nr 3 do SIWZ

Wyjaśnienie do postępowania przetargowego pn. „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.”
Ogłoszenie w BZP nr 618660-N-2017 z dnia 2017-11-20.

Zamawiający – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli informuje, iż do treści SIWZ dla postępowania jw. znak: ZPO/PN/343-3/2017 wpłynęło zapytanie, o następującej treści                        w brzmieniu jak poniżej:

PYTANIE Nr 1

w Zadaniu 1 poz. 12 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający, dopuści jako produkt równoważny konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

PYTANIE Nr 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wysokiej jakości paski testowe do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;                           c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew;                                            e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

PYTANIE Nr 3

w Zadaniu 1 poz. 157 w przedmiotowym postępowaniu:

Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg), konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

PYTANIE Nr 4

w Zadaniu 1 poz. 209 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik o identycznym stężeniu substancji czynnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

PYTANIE Nr 5

w Zadaniu 1 poz. 371 i 372 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem), również będący kremem barierowo-ochronnym, w opakowaniach o masie 250g (po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę)?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

PYTANIE Nr 6

w Zadaniu 1 poz. 397 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej probiotyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik                          o identycznym składzie i stężeniu bakterii probiotycznych, konfekcjonowany w tej samej postaci, będący dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

PYTANIE Nr 7

w Zadaniu 1 poz. 20 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zamiennik o statusie rejestracyjnym kosmetyku, posiadający taką samą postać, takie same substancje czynne w identycznym stężeniu, w tubie o takiej samej gramaturze?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Dziale III SIWZ.

Wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Dyrektor

Małgorzata Stańczak