Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

| Lp | Nazwa | Opis | Ilość | Parametry oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik intensywności światła (luksomierz) | Luksomierz Cyfrowy Urządzenie przeznaczone do rejestracji natężenia światła, aby sprawdzić czy spełnione zostały wymogi dotyczące oświetlenia wymaganego w domu, warsztacie, biurze czy jakimkolwiek innym miejscu pracy. Ma posiadać zewnętrzny czujnik światła i zapewniać łatwość użytkowania. Załączony w zestawie futerał, zapewnia bezpieczny transport i przechowywanie. Dane Techniczne: - Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia: 0,1 ~ 50.000 luxów, - Podziałka pomiaru natężenia oświetlenia: 0,1 luxa, - Dokładność pomiaru: +- 3%, - Obudowa: tworzywo sztuczne, - Kolor obudowy: ciemno-szary, - Długość przewodu spiralnego (po rozwinięciu): 165cm, - Wymiary: 185 x 65 x 25mm, - Waga (z baterią): 156g., - Zasilanie: 1x bateria 23A/3V, - Certyfikat: CE, W Zestawie(Cenie): › Cyfrowy luksomierz VoltCraft + osłona ochronna + bateria, › Ochronny pokrowiec › › Instrukcja obsługi PL, › Gwarancja 12m-cy. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Higrometr elektroniczny | Cyfrowy Wielofunkcyjny Higrometr/Termometr z Sondą na przewodzie. Dane Techniczne: - Długość przewodu z sondą: 82cm, - Zakres pomiaru wilgotności: 10%RH ~ 99%RH, - Zakres pomiaru temperatury: -50C <-> +70C, - Rozdzielczość wyświetlacza 0,1C; 1%RH, - Dokładność pomiaru temperatury: +- 0,1C, - Dokładność pomiaru wilgotności: ± 5%, - Wymiary wyświetlacz LCD: 36 x 17mm, - Szybkość odświeżania: 1 sekunda, - Wymiary obudowy (szer. x wys. x grub.): 48 x 28 x 15mm, - Kolor obudowy: czarny, - Waga: 19g. (z przewodem: 30g.), - Zasilanie: 2x bateria zegarkowa LR44 1,5V, - Certyfikaty: CE. W Cenie (Zestawie): > Higrometr/Termometr z sondą, > Estetyczne kartonowe opakowanie, > Instrukcja obsługi PL, > Gwarancja co najmniej 12 m-cy | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Cyfrowy miernik poziomu dźwięku (decybelomierz) | Cechy szczególne Zakres pomiarowy: 40 - 130 dBC Dokładność: ± 3,5 dB Charakterystyka Funkcja wartości maksymalnej i minimalnej Automatyczne podświetlenie wyświetlacza LCD Funkcja automatycznego wyłączania Gwint do statywu. Zakres dostawy Owiewka mikrofonowa · Bateria 9 V · Instrukcja obsługi. Gwarancja co najmniej 12 m-cy | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Biblioteka (Podręczniki) | 1.BHP w praktyce, Bogdan Rączkowski | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. |  | BHP w zakładach pracy zagadnienia prawne i praktyczne – Tomaszewska Ewa | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6. |  | Szkolenia i usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, podręcznik do nauki zawodu technik bhp Wanda Bukała | 3 szt. |  |  |  |  |
| 7. |  | Ergonomiczne warunki pracy, kwalifikacja Z.13.2. doskonalenie ergonomicznych warunków pracy. Podręcznik do nauki zawodu technik bhp | 3 szt. |  |  |  |  |
| 8. |  | Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego. Kwalifikacja Z.13.3. ocenianie ryzyka zawodowego Podręcznik do nauki zawodu technik bhp | 3 szt. |  |  |  |  |
| 9. |  | Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe, kwalifikacja Z.13.4. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Tadeusz Cieszkowski | 3 szt. |  |  |  |  |
| CKU- Doposażenie pracowni dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy |
| 10. | Fantom osoby dorosłej do resuscytacji krążeniowo - oddechowej Fantom | Manekin w wersji FULL BODY, w walizce na kółkach. Wersja z głową Airway Head do płytkiej intubacji. Resusci® Anne w wersji QCPR® w połączeniu z powyższymi produktami ma umożliwiać: - pomiar jakości wykonywanych ćwiczeń RKO - elektroniczną kontrolę poprawności odnalezienia właściwego miejsca uciśnięć klatki piersiowej - pomiar głębokości uciśnięć - pomiar objętości wdmuchnięć wykonanych zarówno przyrządowo jak i techniką usta-usta - dostęp do wyników i bieżących pomiarów - wsparcie instruktora i ocenę postępów ćwiczących - obserwację szczegółowych danych podsumowujących każdą sesję - zachowanie wyników (SimPad® SkillReporterTM i Resusci Anne® Wireless SkillReporter™ Software) *urządzenia SkillGuideTM i SimPad® SkillReporterTM oraz oprogramowanie Resusci® Anne® Wireless SkillReporter™ Software dostępne są osobno Cechy manekina Resusci® Anne QCPR®:-naturalna budowa anatomiczna uwzględniająca odchylaną głowę i wysuwającą się żuchwę, unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania-czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej-symulowane tętno szyjne umożliwiające naukę jego odnajdywania i badania -jednokierunkowe drogi oddechowe nadające się do użycia przez wielu ćwiczących i łatwe do wymiany po zajęciach -wielokrotnego użycia części twarzowe umożliwiają wyposażenie każdego ćwiczącego w jego własną „twarz” do wentylacji usta-usta zapewniając jednocześnie dużą łatwość ich czyszczenia po zajęciach -bezprzewodowa łączność z panelem SimPad® SkillReporterTM i oprogramowaniem Wireless SkillReporter™ Software - możliwość regulacji twardości klatki piersiowej Zestaw powinien zawierać: Manekin Resusci® Anne QCPR® 3 części twarzowe 2 wymienne drogi oddechowe walizkę transportową 2 dodatkowe sprężyny klatki piersiowej (twardą i miękką) ubranieinstrukcję obsługi Manekin symuluje dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii | 1 szt. |  |  |  |  |
| ZSP2: Doposażenie pracowni dla zawodu -Technik eksploatacji portów i terminali - Zakup wyposażenia do pracowni |
| 11 | Apteczka z pełnym wyposażeniem | Apteczka Przemysłowa ze składem wg. Normy DIN 13164 w plastikowej walizce z dodatkowym stelażem umożliwiającym zamocowanie jej na ścianie. Wyrób spełnia wymagania norm Uni Europejskiej wg DIN 13164. WYPOSAŻENIE APTECZKI: 1. Plaster na szpulce 5m x 2,5cm - 1 szt. 2. Zestaw plastrów - 14 szt. 3. Bandaż elastyczny 4m x 6cm - 2 szt. 4. Bandaż elastyczny 4m x 8cm - 3 szt. 5. Rękawiczki winylowe - 4 szt. (2 pary) 6. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm - 1 szt. 7. Chusta opatrunkowa 60 x 40cm - 1 szt. 8. Bandaż z kompresem 6 x 8cm - 1 szt. 9. Bandaż z kompresem 8 x 10cm - 2 szt. 10. Bandaż z kompresem 10 x 12cm - 1 szt. 11. Kompres na rany (gazowy) 10 x 10cm - 6 szt. (3 op.) 12. Chusta trójkątna 96 x 96 x 136cm - 2 szt. 13. Koc termiczny (ratunkowy) - 1 szt. 14. Nożyczki - 1 szt. 15. Chusteczki nasączone - 2 szt. 16. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt. 17. Aparat do sztucznego oddychania - 1 szt. OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTÓW STERYLNYCH : 5 LAT | 1 szt. (kpl) |  |  |  |  |
| 12. | Maska tlenowa | Sterylna - pakowana pojedynczo długość drenu 210 cm z blaszką ułatwiającą dopasowanie wykonane z nietoksycznego tworzywa | 5 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Gaśnica | Gaśnica GP-1z BC z wieszakiem jedna z najmniejszych gaśnic na polskim rynku + wieszak do zamocowania gratis (nie zamocowana gaśnica może się uruchomić w trakcie jazdy) Pierwszy przegląd - dwa lata od daty produkcji - przed końcem 2019 r. Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania: - samochodów osobowych, - łodzi motorowych i żaglowych, - przyczep kempingowych. Przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy BC 21 B – substancje ciekłe tworzące płomienie. Można do nich zaliczyć m. in. pożary: nafty, benzyny, oleju, rozpuszczalnika, farby, alkoholi, parafiny itp. C – palne substancje gazowe. Można do nich zaliczyć m. in. pożary: gazu miejskiego, metanu, propanu, wodoru, acetylenu itp. Podstawowe cechy gaśnicy: ▪ Łatwa i ergonomiczna w obsłudze. ▪ Szybka i skuteczna w gaszeniu. ▪ Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. ▪ Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. ▪ Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT. ▪ Możliwość wielokrotnego napełniania. ▪ Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV. Dane techniczne: Skuteczność gaszenia: 21B C Masa środka gaśniczego: 1 kg Czynnik roboczy: 12g CO2 Czas działania: 6 s Ciśnienie próbne zbiornika: 25 bar Ciśnienie robocze: 10 bar Zakres temperatur stosowania: -20 oC / +60 oC Masa całkowita: 1,6 kg Maks. napięcie gaszonego urządz.: 1000 V Całkowita wysokość: 257 mm Średnica zbiornika: 86 mm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do udzielania pierwszej pomocy | Zestaw Pierwszej Pomocy ZMS typ A w torbie przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontuzji podczas wszelkich wydarzeń sportowych takich jak: mecze, zawody, rozgrywki piłkarskie itp. Wyposażenie umożliwia unieruchomienie złamań, opatrywanie ran, zapewnienie izolacji termicznej oraz przeprowadzenie sztucznego oddychania. Cechy / Właściwości Torba ma być wykonana z wodoodpornego i wytrzymałego materiału. Materiał i odpinane przegrody łatwe do dezynfekcji oraz prania. Elementy odblaskowe. Uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku. Przegrody przytrzymujące medykamenty i zapewniające porządek oraz przejrzystość składu. Apteczka spełniająca wymagania norm Unii Europejskiej. Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE. Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 lat. Wyposażenie Przenośnych Zestawów Pierwszej Pomocy - ZMS: Zawartość Opaska elastyczna 10 cm x 4 m Opaska elastyczna 12 cm x 4 m Bandaż dziany 4 cm x 5m Kompres gazowy 1 m2 Kompres gazowy 1/2 m2 Kompres gazowy 1/4 m2 Plaster z gazą 6 cm x 1 m Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m Paski do zamykania ran 6 cm x 75 Chusta trójkątna wkłókninowa Siatka opatrunkowa nr 3 Folia izotermiczna "Folia życia" Rękawiczki ambulatoryjne (pary) Nożyczki ratownicze ze stopką Maseczka do sztucznego oddychania Kołnierz ortopedyczny składany Szyna Kramera 50 x 8 cm Woda utleniona 3% Zimny kompres - kompres samochłodzący przynoszący ulgę w stłuczeniach i naciągnięciu mięśni Opaska elastyczna 5 cm x 4 m - samoprzylepna Siatka opatrunkowa nr 6 Szyna stabilizująca typu Sam Splint długa Suchy lód Ice Mix - preparat przeznaczony na stłuczenia, uśmierza ból, łagodzi skutki kontuzji, zwichnięcia stawów, stłuczenia mięśni itp. Opaska elastyczna 7,5 cm x 4,6 m - samoprzylepna Plaster 5 cm x 5 m Polopor Torba Dodatkowo możliwość umieszczenia w zestawie: Sztuczny lód Ice Mix Szyny palcowe Szyna stabilizująca długa lub krótka Aparat do płukania oka | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Miejsce i data ............................................

…………...........................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)