Cześć II-Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”

Branża  kosztorysu:		Budowlana

Nazwa obiektu:	Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli

Adres obiektu:	ul. Orzeszkowej 2

37 – 450 Stalowa Wola

Kody CPV:

45430000 – 7		Roboty budowlane

45111300 – 1		Roboty rozbiórkowe

45321000 – 3		Izolacja cieplna

45260000 – 7	Roboty w zakresie wykonania izolacji ścian, pokryć konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45421100 – 5		Instalowanie drzwi i okien, i innych podobnych elementów

Nazwa Zamawiającego:	Powiat Stalowowolski

Adres Zamawiającego:	ul. Podleśna 15

37 – 450 Stalowa Wola

Data opracowania:		listopad 2010

Spis działów przedmiaru robót

| Lp. | Nazwa działu/elementu | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboty rozbiórkowe |  |
| 2 | Dach – pokrycie |  |
| 3 | Stolarka okienna |  |
| 4 | Stolarka drzwiowa |  |
| 5 | Ślusarka |  |
| 6 | Elewacja i elementy zewnętrzne |  |
| Razem |  |

Przedmiar robót

| L.p | Kod | Opis | j.m. | Ilość | war. jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roboty rozbiórkowe |
| 1.1 | KNR 4-04 0804-0100 | Rozebranie balustrad schodów i balkonów | m | 26,80 |  |  |
| 1.2 | KNR 4-04 0804-0200 | Rozebranie balustrad balkonów I P | m | 10,81 |  |  |
| 1.3 | KNR 4-04 0804-0300 | Rozebranie balustrad balkonów IIP | m | 3,73 |  |  |
| 1.4 | KNR 4-04 0804-0400 | Rozebranie balustrad balkonów III P | m | 3,73 |  |  |
| 1.5 | KNR 4-01 0350-0100 | Rozebranie komina | m3 | 21,89 |  |  |
| 1.6 | KNNR 3 0301-100 | Rozebranie ścian studzienek zsypów | m3 | 16,41 |  |  |
| 1.7 | KNNR 3 0403-0200 | Rozebranie nakryw betonowych komina i studzienek zsypów | m3 | 1,18 |  |  |
| 1.8 | KNNR 2 1301-0600 | Demontaż konstrukcji stalowej zadaszeń | m2 | 11,80 |  |  |
| 1.9 | KNR 4-01 0354-0100 | Demontaż stalowych podparć zadaszenia wejścia | m | 10,40 |  |  |
| 1.10 | KNR 4-01 0354-1500 | Demontaż klamer włazowych komina | szt | 42,00 |  |  |
| 1.11 | KNR 4-01 0535-0400 | Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej | m | 208,42 |  |  |
| 1.12 | KNR 4-01 0535-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej | m | 111,30 |  |  |
| 1.13 | KNR 4-01 0535-0800 | Demontaż obróbek blacharskich | m2 | 189,99 |  |  |
| 1.14 | KNR 4-01 0535-0800 | Demontaż podokienników zewnętrznych z blachy | m2 | 63,96 |  |  |
| 1.15 | KNR 4-01 0535-0200 | Demontaż pokrycia zadaszeń z blachy | m2 | 11,80 |  |  |
| 1.16 | KNR 4-01 0519-0600 | Rozebranie pokrycia daszków betonowych z papy pierwsza warstwa | m2 | 4,32 |  |  |
| 1.17 | KNR 4-01 0519-0700 | Rozbiórki pokrycia z papy na daszkach betonowych, następna warstwa | m2 | 4,32 |  |  |
| 1.18 | KNNR7 0701-0500 | Demontaż stolarki okiennej PCV o powierzchni ponad 2,0 m2 | m2 | 7,92 |  |  |
| 1.19 | KNR 4-01 0354-0500 | Demontaż stolarki okiennej drewnianej o pow. ponad 2,0 m2 | m2 | 7,92 |  |  |
| 1.20 | KNR 4-01 1111-0200 | Rozszklenie stolarki okiennej PCV | m2 | 11,88 |  |  |
| 1.21 | KNR 4-01 0354-0500 | Demontaż drzwi drewnianych o pow. ponad 2m2 | m2 | 7,19 |  |  |
| 1.22 | KNR 4-01 0354-0800 | Demontaż krat stalowych o pow. ponad 2m2 | m2 | 56,84 |  |  |
| 1.23 | KNR 4-01 0354-0700 | Demontaż krat stalowych o pow. do 2m2 | szt | 2,97 |  |  |
| 1.24 | KNR 4-01 0354-0600 | Demontaż krat stalowych o pow. do 1m2 | szt | 34,00 |  |  |
| 1.25 | KNNR 2 1105-0300 | Demontaż zadaszeń z poliwęglanu | m2 | 10,50 |  |  |
| 1.26 | KNNR 6 0805-0800 | Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych | m2 | 172,84 |  |  |
| 1.27 | KNR 4-01 0108-1700 | Odwóz gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl. 1km | m3 | 38,35 |  |  |
| 1.28 | KNR 4-01 0108-1900 | Odwóz gruzu z rozbieranych konstrukcji żelbet. na odl. 1km | m3 | 1,18 |  |  |
| 1.29 | KNNR 6 0805-0700 | Rozebranie obrzeży betonowych | m2 | 119,86 |  |  |
| 1.30 | KNR 4-01 0108-1800 | Odwóz rozebranych płytek chodnikowych i obrzeży na odl. 1km | m3 | 10,80 |  |  |
| razem |  |
| 2. DACH-POKRYCIE |
| 2.1 | KNR 2-02 0602-0900 | Zagruntowanie powierzchni dachu masą asfaltową. Pierwsza warstwa | m2 | 1 199,85 |  |  |
| 2.2 | KNR 2-02 0609-0200 | Izolacja termiczna dachu styropapa gr. 15cm | m2 | 1 210,74 |  |  |
| 2.3 | KNR-W 2-02 0504-0100 | Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 1 210,74 |  |  |
| 2.4 | KNNR 2 0505-0500 | Montaż rynien prostokątnych z blachy stalowej powlekanej | m | 208,42 |  |  |
| 2.5 | KNNR 2 0505-0700 | Montaż rur spustowych okrągłych z blachy stalowej powlekanej śr150mm | m | 111,30 |  |  |
| 2.6 | NNRNKB 2-20U 0541-0200 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 419,26 |  |  |
| 2.7 | KNR 4-01 0211-1000 | Wykucie otworów w inst. wieńcu | szt | 4,00 |  |  |
| 2.8 | KNNR 2 0107-0500 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: słupki attyki beton B20 | m3 | 0,07 |  |  |
| 2.9 | KNNR 2 0101-0400 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji żelbetowych, słupki | m2 | 1,20 |  |  |
| 2.10 | KNNR 2 0104-0400 | Zbrojenie słupków stal AIII 34 GS śr. 12 mm | t | 0,005 |  |  |
| 2.11 | KNNR 2 0104-0100 | Zbrojenie słupków metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy 6mm | t | 0,002 |  |  |
| 2.12 | KNR 2-02 1218-0200 | Osadzenie kątowników stalowych | szt | 225,00 |  |  |
| 2.13 | KNR 2-02 0609-1000 | Konstrukcja gzymsu styropian gr 15cm pionowo | m2 | 52,10 |  |  |
| 2.14 | KNR 2-02 0609-0200 | Konstrukcja gzymsu styropian gr 15cm poziomo | m2 | 71,90 |  |  |
| 2.15 | KNNR 2 0403-0100 | Konstrukcja gzymsu płyta OSB wodoodporna gr. 25mm | m2 | 111,50 |  |  |
| 2.16 | KNR-I 0-28 2625-0200 | Izolacja termiczna kominów wełna mineralna gr.3 cm | m2 | 76,40 |  |  |
| 2.17 | KNR-I 0-28 2625-0600 | Przyklejenie jednej warstwy siatki-kominy i gzyms | m2 | 284,81 |  |  |
| 2.18 | KNR-I 0-28 2630-0200 | Tynk akrylowy kominów i pow. gzymsu | m2 | 128,50 |  |  |
| 2.19 | KNR-W 2-02 0901-0100 | Konstrukcja gzymsu tynk kat II na osiatkowaniu | m2 | 156,30 |  |  |
| razem |  |
| 3. STOLARKA OKIENNA |
| 3.1 | KNNR 7 0701-0500 | Montaż okien z PCV o powierzchni ponad 2,0 m2 z wkładem szyb P4 | m2 | 7,92 |  |  |
| 3.2 | KNNR 7 0701-0500 | Montaż okien z PCV o powierzchni ponad 2,0 m2 | m2 | 3,68 |  |  |
| 3.3 | KNNR 7 0701-0500 | Montaż okien z PCV o powierzchni ponad 2,0 m2 /okna z demontażu/ | m2 | 4,95 |  |  |
| 3.4 | KNNR 7 0802-0301 | Szklenie stolarki okiennej PCV szkłem kl. P4 o pow. szyby do 3m2 | m2 | 11,88 |  |  |
| razem |  |
| 4. STOLARKA DRZWIOWA |
| 4.1 | KNNR 2 1302-0300 | Montaż drzwi stalowych pełnych ocieplanych | m2 | 4,20 |  |  |
| 4.2 | KNNR 2 1104-0500 | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych drewnianych | m2 | 2,99 |  |  |
| 4.3 | KNNR 2 1104-0200 | Ościeżnice drewniane wykończone | m2 | 1,10 |  |  |
| razem |  |
| 5. ŚLUSARKA |
| 5.1 | KNNR 2 1301-0100 | Balustrady schodów zewnętrznych | m | 15,00 |  |  |
| 5.2 | KNNR 1301-0400 | Balustrady balkonowe i podestu wejścia | m | 24,67 |  |  |
| 5.3 | KNNR 2 1301-0400 | Balustrady murków oporowych | m | 8,40 |  |  |
| 5.4 | KNR 2-02 1210-0200 | Kraty stałe stalowe prętowe, osadzone w ścianach o powierzchni do 2m2 /kraty z demontażu/ | m2 | 8,91 |  |  |
| 5.5 | KNR 2-02 1210-0300 | Kraty stałe stalowe prętowe, osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 /kraty z demontaży/ | m2 | 37,04 |  |  |
| razem |  |
| 6. ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE |
| 6.1 | KNNR I 0310-0200 | Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów. Wykopy o głębokości do 1,5m na zewnątrz budynku w gruncie kategorii III | m3 | 213,78 |  |  |
| 6.2 | KNNR I 0318-0100 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III | m3 | 213,78 |  |  |
| 6.3 | KNR 2-02 0603-0900 | Izolacja pionowa ścian fundamentowych masą asfaltową. Pierwsza warstwa | m3 | 269,88 |  |  |
| 6.4 | KNR 2-02 0603-1000 | Izolacja pionowa ścian fundamentowych masą asfaltową druga warstwa | m2 | 269,88 |  |  |
| 6.5 | KNR-I 0-28 2623-0500 | Izolacja pionowa ścian fundamentowych polistyren ekstrudowany gr. 13cm | m2 | 269,88 |  |  |
| 6.6 | KNR-I 0-28 2627-0300 | Dodatkowe mocowanie płyt polistyrenu za pomocą kołków plastikowych | szt | 1619,28 |  |  |
| 6.7 | KNNR 2 0604-0100 | Izolacja z folii polietylenowej ścian fundamentowych pionowo | m2 | 269,88 |  |  |
| 6.8 | KNR 2-02 0609-1000 | Izolacja termiczna cz. zamurowanej styropian gr. 10 cm | m2 | 43,48 |  |  |
| 6.9 | KNNR 3 0302-0200 | Zamurowanie otworów zasypowych piwnic cegłą ceramiczna pełną gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M-7 | m3 | 2,10 |  |  |
| 6.10 | KNR 2-02 0219-0500 | Nakrywy betonowe murków oporowych piwnic beton B20 | m2 | 3,26 |  |  |
| 6.11 | KNR 2-02 0609-0200 | Izolacja płyty loggi styropian gr. 4 cm | m2 | 19,40 |  |  |
| 6.12 | KNNR 2 1202-0200 | Gładź cementowa płyt loggi zatarta na gładko grubości 20mm | m2 | 19,40 |  |  |
| 6.13 | KNNR 2 1202-0300 | Gładź cementowa płyt loggi zatarta na gładko zmiana grubości o 20mm | m2 | 19,40 |  |  |
| 6.14 | KNNR 2 1209-0300 | Posadzka loggi i balkonu z płytek gresowych 30x30 mrozoodpornych antypoślizgowych | m2 | 25,61 |  |  |
| 6.15 | KNN 2 1209 - 0600 | Posadzka loggi i balkonu z płytek gresowych dopłata za zwiększenie gr. kleju | m2 | 25,61 |  |  |
| 6.16 | KNR 2-02 1121-0500 | Okładzina schodów zewnętrznych z płytek gresowych mrozoodpornych na klej o wymiarach 30x30 (B.I. nr8/96) /podstopnie/ | m2 | 7,80 |  |  |
| 6.17 | KNR 2-02 1121-0500 | Okładzina schodów zewnętrznych z płytek gresowych mrozoodpornych antypoślizgowych na klej o wymiarach 30x30 cm (B.I. nr 8/96) /stopnice/ | m2 | 13,32 |  |  |
| 6.18 | KNNR 2 1209-0300 | Okładzina podestów schodów płytkami gresowymi mrozoodpornymi 30x30 na klej | m2 | 13,67 |  |  |
| 6.19 | KNNR 2 0501-0301 | Dwuwarstwowe pokrycie daszków betonowych z papy asfaltowej na tekturze z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym | m2 | 4,32 |  |  |
| 6.20 | KNNR 2 1105-0300 | Montaż uprzednio zdemontowanych daszków z poliwęglanu | m2 | 10,50 |  |  |
| 6.21 | KNR-I 0-28 2620-0100 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką". Oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 1898,88 |  |  |
| 6.22 | KNR-I 0-28 2620-0200 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką". Zagruntowanie powierzchni | m2 | 1898,88 |  |  |
| 6.23 | KNR-I 0-28 2623-0500 | Ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 13cm na ścianach | m2 | 198,42 |  |  |
| 6.24 | KNR-I 0-28 2623-0600 | Docieplenie cokołu przyklejenie jednej warstwy siatki | m2 | 198,42 |  |  |
| 6.25 | KNR-I 0-28 2630-0300 | Docieplenie cokołu tynk cienkowarstwowy kamyczkowy | m2 | 198,42 |  |  |
| 6.26 | KNR – I 0-28 2630-0300 | Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy na elementach bez docieplenia | m2 | 31,77 |  |  |
| 6.27 | KNR-I 0-28 2624-0400 | Ocieplenie ścian płytami styrop. gr. 13 cm metoda lekką mokrą na siatce z włókna szklanego, tynk akrylowy | m2 | 1700,46 |  |  |
| 6.28 | KNR-I 0-28 2630-0600 | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką''. Malowanie - farba DEMANDIT | m2 | 55,26 |  |  |
| 6.29 | KNR-I 0-28 2624-0600 | Ocieplenie ościeży o szer. 30 cm metodą lekką styropian gr. 4 cm na siatce z włókna szklanego, tynk akrylowy | m2 | 228,39 |  |  |
| 6.30 | KNR-I 0-28 2627-0100 | Ocieplenie ścian budynków metodą ''lekką". Dodatkowe mocowania płyt styropian. lub z wełny miner. za pomocą kołków plastik. do ścian | szt | 12763,62 |  |  |
| 6.31 | KNR-I 0-28 2629-0100 | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" montaże profili. Montaż listew startowych | m | 243,37 |  |  |
| 6.32 | KNR-I 0-28 2625-0800 | Docieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą. Ochrona narożników wypukłych | m | 33,00 |  |  |
| 6.33 | KNR-I 0-28 2628-0101 | Docieplenie ścian metodą lekką mokrą wykonanie boni | m | 800,70 |  |  |
| 6.34 | KNNR 2 0505-0300 | Montaż podokienników zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm szr. ponad 25cm | m2 | 71,36 |  |  |
| 6.35 | KNNR 2 0504-0201 | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm | m2 | 18,65 |  |  |
| 6.36 | KNR-W 2-02 1510-110 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania, farbą emulsyjną powierzchni zewnętrznych betonowych | m2 | 18,00 |  |  |
| 6.37 | KNNR 6 0101-0700 | Wykonanie koryta pod opaskę wokół budynku grunt kat III-IV | m2 | 139,94 |  |  |
| 6.38 | KNNR 6 0502-0200 | Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 139,94 |  |  |
| 6.39 | KNNR 6 0404-0100 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 233,24 |  |  |
| 6.40 | KNNR 2 1504-0100 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m | m2 | 919,88 |  |  |
| 6.41 | KNNR 2 1504-0200 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20 m | m2 | 1436,88 |  |  |
| 6.42 | KNNR 2 1105-0300 | Montaż zadaszeń z poliwęglanu na konstrukcji stalowej | m2 | 16,10 |  |  |
| razem |  |
| Razem |  |