Cześć II-Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”

Branża  kosztorysu:		wymiana instalacji grzewczej

Nazwa obiektu:	Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli

Adres obiektu:	ul. Orzeszkowej 2

37 – 450 Stalowa Wola

Kody CPV:

45331100 –7		Instalacja centralnego ogrzewania

Nazwa Zamawiającego:	Powiat Stalowowolski

Adres Zamawiającego:	ul. Podleśna 15

37 – 450 Stalowa Wola

Data opracowania:		listopad 2010

Spis działów przedmiaru robót

| Lp. | Nazwa działu/elementu | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboty demontażowe instalacji grzewczej |  |
| 2 | Montaż instalacji grzewczej |  |
| 3 | Roboty budowlane |  |
| Razem |  |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawy wyceny | Opis Robót | j.m | Ilość | Cena jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roboty demontażowe instalacji grzewczej |
| 1.1 | KNR 402/506/1 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, fi 15 mm | m | 220,00 |  |  |
| 1.2 | KNR 402/506/2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, fi 20 mm | m | 50,00 |  |  |
| 1.3 | KNR 402/506/3 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, fi 25mm | m | 140,00 |  |  |
| 1.4 | KNR 402/506/4 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, fi do 32 mm | m | 140,00 |  |  |
| 1.5 | KNR 402/506/5 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, fi 40-50mm | m | 120,00 |  |  |
| 1.6 | KNR 402/506/6 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, fi 65-80mm | m | 150,00 |  |  |
| 1.7 | KNR 402/520/1 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2,5 m2 | kpl. | 150,00 |  |  |
| 1.8 | KNR 402/416/5 | Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego, pojemność do 1000 dm3 | szt. | 1,00 |  |  |
| Razem |  |
| 2. Montaż instalacji grzewczej |
| 2.1 | KNNR 4/404/1 | Rurociąg z rur stalowych zaprasowane Kan-therm Steel Fi 15 mm – analogia | m | 750,00 |  |  |
| 2.2 | KNNR 4/404/1 | Rurociąg z rur stalowych zaprasowane Kan-therm Steel Fi 18mm | m | 135,00 |  |  |
| 2.3 | KNNR 4/404/2 | Rurociąg z rur stalowych zaprasowane Kan-therm Steel Fi 22 mm | m | 133,00 |  |  |
| 2.4 | KNNR 4/404/2 | Rurociąg z rur stalowych zaprasowane Kan-therm Steel Fi 28 mm | m | 135,00 |  |  |
| 2.5 | KNNR 4/404/3 | Rurociąg z rur stalowych zaprasowane Kan-therm Steel Fi 35 mm | m | 149,00 |  |  |
| 2.6 | KNNR 4/404/4 | Rurociąg z rur stalowych zaprasowane Kan-therm Steel Fi 42 mm | m | 102,00 |  |  |
| 2.7 | KNNR 4/404/5 | Rurociąg z rur stalowych zaprasowane Kan-therm Steel Fi 54 mm | m | 65,00 |  |  |
| 2.8 | KNNR 4/404/7 | Rurociąg z rur stalowych zaprasowane Kan-therm Steel Fi 76 mm | m | 19,00 |  |  |
| 2.9 | KNNR 4/403/7 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, DN 65mm | m | 8,00 |  |  |
| 2.10 | KNP 5/706/4 | Rurociągu stalowe zaprasowane układane w istniejącym kanale półprzechodnim, średnice j.w. otwarcie kanału, roboty w kanale – kalkulacja własna | m | 120,0 |  |  |
| 2.11 | KNNR 4/514/2 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. DN 80 mm | m | 1,50 |  |  |
| 2.12 | KNNR 4/418/1 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V11-45/0.45 | szt. | 4,00 |  |  |
| 2.13 | KNNR 4/418/1 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V11-45/0.6 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.14 | KNNR 4/418/1 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/0.45 | szt. | 15,00 |  |  |
| 2.15 | KNNR 4/418/1 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/0.6 | szt. | 24,00 |  |  |
| 2.16 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/0.75 | szt. | 14,00 |  |  |
| 2.17 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/0.9 | szt. | 27,00 |  |  |
| 2.18 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/ 1.05 | szt. | 13,00 |  |  |
| 2.19 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/1.2 | szt. | 24,00 |  |  |
| 2.20 | KNNR 4/418/2 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/1.35 | szt. | 6,00 |  |  |
| 2.21 | KNNR 4/418/2 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/1.5 | szt. | 4,00 |  |  |
| 2.22 | KNNR 4/418/2 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/1.65 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.23 | KNNR 4/418/2 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/ 1.8 | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.24 | KNNR 4/418/2 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/ 2.1 | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.25 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 2 płytowe, Integra V22-45/0.9 | szt. | 4,00 |  |  |
| 2.26 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2 płytowe, Integra V22-45/1.05 | szt. | 3,00 |  |  |
| 2.27 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2 płytowe, Integra V22-45/1.2 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.28 | KNNR 4/418/5 | Grzejniki stalowe, 2 płytowe, Integra V22-45/1.35 | szt. | 3,00 |  |  |
| 2.29 | KNNR 4/418/5 | Grzejniki stalowe, 2 płytowe, Integra V22-45/1.5 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.30 | KNNR 4/418/6 | Grzejniki stalowe, 2 płytowe, Integra V22-45/1.65 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.31 | KNNR 4/418/6 | Grzejniki stalowe, 2 płytowe, Integra V22-45/1.8 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.32 | KNNR 4/418/10 | Grzejniki stalowe, 3 płytowe, Integra V33-30/3.0 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.33 | KNNR 4/418/9 | Grzejniki stalowe, 3 płytowe, Integra V33-45/1.05 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.34 | KNNR 4/425/1 | Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.35 | KNNR 4/412/1 | Zawory grzejnikowe , Danfos Dn 15 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.36 | KNNR 4/412/1 | Głowice termostatyczne do zaworów | szt. | 155,00 |  |  |
| 2.37 | KNNR 4/411/5 | Zawór typu Stomax-M z nastawą wstępną, zaworami pomiarowymi i otworem spustowym fi 40mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.38 | KNNR 4/411/7 | Zawór typu Stomax-M z nastawą wstępną, zaworami pomiarowymi i otworem spustowym fi 65 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.39 | KNNR 4/411/1 | Zawór przelotowy powrotny | szt. | 155,00 |  |  |
| 2.40 | KNNR 4/411/1 | Zawór odcinający Stromax-A z otoworem spustowym fi 15mm | szt. | 29,00 |  |  |
| 2.41 | KNNR 4/411/2 | Zawór odcinający Stromax-A z otoworem spustowym fi 20 mm | szt. | 7,00 |  |  |
| 2.42 | KNNR 4/411/3 | Zawór odcinający Stromax-A z otoworem spustowym fi 25 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.43 | KNNR 4/411/4 | Zawór odcinający Stromax-A z otoworem spustowym fi 32 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.44 | KNNR 4/411/1 | Zawór przelotowy prosty c.o. fi 15 mm | szt. | 29,00 |  |  |
| 2.45 | KNNR 4/411/2 | Zawór przelotowy prosty c.o. fi 20 mm | szt. | 7,00 |  |  |
| 2.46 | KNNR 4/411/3 | Zawór przelotowy prosty c.o. fi 25 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.47 | KNNR 4/411/4 | Zawór przelotowy prosty c.o. fi 32 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.48 | KNNR 4/411/5 | Zawór przelotowy prosty c.o. fi 40 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.49 | KNNR 4/411/7 | Zawór przelotowy c.o. fi 65 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.50 | KNNR 4/511/5 | Naczynie wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3 Mpa, 320 dm3 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.51 | KNNR 4/531/3 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei | szt. | 3,00 |  |  |
| 2.52 | KNNR 4/531/4 | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.53 | KNR 707/102/1 | Pompa obiegowa typu Wilo Top E 40/1-10 | kpl. | 1,00 |  |  |
| 2.54 | KSNR 4/407/5 | Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny | szt. | 76,00 |  |  |
| 2.55 | KNRW 216/507/1 | Izolacja otulinami poliuretanowymi-rurociągi o długościach – jak długości rurociągów 17-35mm | m2 | 290,00 |  |  |
| 2.56 | KNRW 216/507/2 | Izolacja otulinami poliuretanowymi-rurociągi o długościach – jak długości rurociągów 50-75mm | m2 | 87,00 |  |  |
| 2.57 | KNNR 4/436/1 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | układ | 155,00 |  |  |
| Razem |  |
| 3. Roboty budowlane |
| 3.1 | KNR 401/333/2 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły | szt. | 13 |  |  |
| 3.2 | KNR 401/333/21 | Przebicie otworów w stropach żelbetowych | szt. | 88 |  |  |
| 3.3 | KNR 401/326/2 | Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokość 1 cegły | m | 25 |  |  |
| 3.4 | KNR 401 212/3 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone | m3 | 10 |  |  |
| razem |  |
| Razem |  |