Część I – Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”

Branża  kosztorysu:		wymiana instalacji grzewczej

Nazwa obiektu:	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K.E.N. w Stalowej Woli

Adres obiektu:	ul. Staszica 5

37 – 450 Stalowa Wola

Kody CPV:

45331100 – 7		Instalowanie centralnego ogrzewania

Nazwa Zamawiającego:	Powiat Stalowowolski

Adres Zamawiającego:	ul. Podleśna 15

37 – 450 Stalowa Wola

Data opracowania:		listopad 2010

Spis działów przedmiaru robót

| Lp. | Nazwa działu/elementu | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboty demontażowe instalacji grzewczej |  |
| 2 | Montaż instalacji grzewczej |  |
| Razem |  |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawy wyceny | Opis Robót | j.m | Ilość | Cena jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roboty demontażowe instalacji grzewczej |
| 1.1 | KNR 402/506/4 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi do 32 mm | m | 690,00 |  |  |
| 1.2 | KNR 402/520/1 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2,5m2 | kpl. | 330,00 |  |  |
| razem |  |
| 2. Montaż instalacji grzewczej |
| 2.1 | KNNR 4/404/1 | Rurociąg z rur stalowych zaprasawywane Kan-therm Steel Fi 15mm-analogia | m | 1330,00 |  |  |
| 2.2 | KNNR 4/404/1 | Rurociąg z rur stalowych zaprasawywane Kan-therm Steel Fi 18mm | m | 290,00 |  |  |
| 2.3 | KNNR 4/404/2 | Rurociąg z rur stalowych zaprasawywane Kan-therm Steel Fi 22mm | m | 70,00 |  |  |
| 2.4 | KNNR 4/404/2 | Rurociąg z rur stalowych zaprasawywane Kan-therm Steel Fi 28mm | m | 120,00 |  |  |
| 2.5 | KNNR 4/404/3 | Rurociąg z rur stalowych zaprasawywane Kan-therm Steel Fi35mm | m | 32,00 |  |  |
| 2.6 | KNNR 4/404/5 | Rurociąg z rur stalowych zaprasawywane Kan-therm Steel Fi 50mm | m | 8,00 |  |  |
| 2.7 | KNNR 4/404/6 | Rurociąg z rur stalowych zaprasawywane Kan-therm Steel fi 63mm | m | 8,00 |  |  |
| 2.8 | KNNR 4/404/7 | Rurociąg z rur stalowych zaprasawywane Kan-therm Steel Fi75 | m | 4,00 |  |  |
| 2.9 | KNNR 4/418/1 | Grzejniki stalowe,1-płytowe, Integra W21-45/0.45 | szt. | 53,00 |  |  |
| 2.10 | KNNR 4/418/1 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, Integra V21-45/0.6 | szt. | 69,00 |  |  |
| 2.11 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, Integra V21-45/0.75 | szt. | 47,00 |  |  |
| 2.12 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 1 płytowe, Integra V21-45/0.9 | szt. | 63,00 |  |  |
| 2.13 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe,1-płytowe, Integra V21-45/1.05 | szt. | 32,00 |  |  |
| 2.14 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe,1-płytowe, Integra V21-45/1.2 | szt. | 10,00 |  |  |
| 2.15 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Integra V22-45/0.6 | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.16 | KNNR 4/418/5 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Integra V22-45/0.75 | szt. | 6,00 |  |  |
| 2.17 | KNNR 4/418/3 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Integra V22-45/0.9 | szt. | 11,00 |  |  |
| 2.18 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Integra V22-45/1.05 | szt. | 4,00 |  |  |
| 2.19 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Integra V22-45/1.2 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.20 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Integra V22-90/0.45 | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.21 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Integra V22-90/0.6 | szt. | 7,00 |  |  |
| 2.22 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Integra V22-90/0.75 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.23 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Integra V22-90/0.9 | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.24 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Integra V22-90/1.05 | szt. | 8,00 |  |  |
| 2.25 | KNNR 4/418/7 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Integra V22-90/1.2 | szt. | 18,00 |  |  |
| 2.26 | KNNR 4/425/1 | Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.27 | KNNR 4/412/1 | Zawory grzejnikowe, Danfos Dn 15mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.28 | KNNR 4/412/1 | Głowice termostatyczne do zaworów | szt. | 337,00 |  |  |
| 2.29 | KNNR 4/411/5 | Zawór typu Stromax-M z nastawą wstępną, zaworami pomiarowymi i otworem spustowym fi 40mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.30 | KNNR 4/411/6 | Zawór typu Stromax-M z nastawą wstępną, zaworami pomiarowymi i otworem spustowym Fi 50 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.31 | KNNR 4/411/7 | Zawór typu Stromax-M z nastawą wstępną, zaworami pomiarowymi i otworem spustowym Fi 65mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.32 | KNNR 4/411/1 | Zawór przelotowy powrotny | szt. | 337,00 |  |  |
| 2.33 | KNNR 4/411/1 | Zawór odcinający Stromax-A z otworem spustowym Fi 15mm | szt. | 56,00 |  |  |
| 2.34 | KNNR 4/411/2 | Zawór odcinający Stromax-A z otworem spustowym Fi 20mm | szt. | 6,00 |  |  |
| 2.35 | KNNR 4/411/3 | Zawór odcinający Stromax-A z otworem spustowym Fi 25 | szt. | 7,00 |  |  |
| 2.36 | KNNR 4/411/4 | Zawór odcinający Stromax-A z otworem spustowym Fi 32mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.37 | KNNR 4/411/1 | Zawór przelotowy prosty c.o. Fi 15 mm | szt. | 56,00 |  |  |
| 2.38 | KNNR 4/411/2 | Zawór przelotowy prosty c.o. Fi 20mm | szt. | 6,00 |  |  |
| 2.39 | KNNR 4/411/3 | Zawór przelotowy prosty c.o. Fi 25mm | szt. | 7,00 |  |  |
| 2.40 | KNNR 4/411/4 | Zawór przelotowy prosty c.o. Fi 32mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.41 | KNNR 4/411/5 | Zawór przelotowy prosty c.o. Fi 40mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.42 | KNNR 4/411/6 | Zawór przelotowy prosty c.o. Fi 50mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.43 | KNNR 4/411/7 | Zawór przelotowy c.o. Fi 65mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.44 | KNNR 4/531/3 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei | szt. | 5,00 |  |  |
| 2.45 | KNNR 4/531/4 | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei | szt. | 2,00 |  |  |
| 2.46 | KNR 707/102/1 | Pompa obiegowa typu Wilo Top E 50/1-10 | kpl. | 1,00 |  |  |
| 2.47 | KSNR 4/407/5 | Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny | szt. | 140,00 |  |  |
| 2.48 | KNRW 216/507/1 | Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi o długościach-jak długość rurociągów Fi 17-35mm | m2 | 150,00 |  |  |
| 2.49 | KNRW 216/507/2 | Izolacja otulinami poliuretanowymi- rurociągi o długościach – jak długości rurociągów fi 50-75mm | m2 | 20,00 |  |  |
| 2.50 | KNNR 4/436/1 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | układ | 337,00 |  |  |
| razem |  |
| Razem |  |