Cześć II-Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”

Branża  kosztorysu:		instalacja odgromowa

Nazwa obiektu:	Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli

Adres obiektu:	ul. Orzeszkowej 2

37 – 450 Stalowa Wola

Kody CPV:

45312310 – 3 		Ochrona odgromowa

45311200 – 2 		Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa Zamawiającego:	Powiat Stalowowolski

Adres Zamawiającego:	ul. Podleśna 15

37 – 450 Stalowa Wola

Data opracowania:		listopad 2010

Spis działów przedmiaru robót

| Lp. | Nazwa działu/elementu | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Montaż instalacji odgromowej z wykorzystaniem istniejącego uziomu otokowego |  |
| 2 | Uziom otokowy |  |
| 3 | Montaż instalacji elektrycznych |  |
| Razem |  |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawy wyceny | Opis Robót | j.m | Ilość | Cena jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Montaż instalacji odgromowej z wykorzystaniem istniejącego uziomu otokowego |
| 1.1 | KNNR 5/601/2 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta. Drut stalowy ocynkowany Fi 8mm | m | 325,00 |  |  |
| 1.2 | KNNR 5/103/7 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 37mm. Rura RB 22 | m | 180,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 5/601/3 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nie naprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki. Drut FeZn fi 8 mm w rurce | m | 180,00 |  |  |
| 1.4 | KNNR 5/601/3 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki. Drut FeZn fi 8mm | m | 20,00 |  |  |
| 1.5 | KNNR 5/601/2 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta. Podłączenie kominów | m | 85,00 |  |  |
| 1.6 | KNNR 5/609/3 | Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych, zwód na dachu lub dymniku płaskim. Iglica kominowa I= 900 mm nr kat. 27291AH | szt. | 36,00 |  |  |
| 1.7 | KNNR 5/701/3 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV. Wykonanie przekopów nad uziomem otokowym w celu sprawdzenia jego stanu technicznego. | m3 | 21,00 |  |  |
| 1.8 | kal. indyw. | Sprawdzenie stanu technicznego istniejącego uziomu otokowego | rg | 20,00 |  |  |
| 1.9 | KNNR 5/702/3 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV. Zasypanie przekopów j.w. | m3 | 21,00 |  |  |
| 1.10 | KNNR 5/605/2 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III. Przewody uziemiające FeZn25x4mm | m | 20,00 |  |  |
| 1.11 | kal. indyw. | Podłączenie wylotów kominów wentylacyjnych na dachu do instalacji odgromowej. | r-g | 8,00 |  |  |
| 1.12 | KNNR 5/405/1 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg. Analogia. Skrzynka probiercza 30020AH | szt. | 16,00 |  |  |
| 1.13 | KNNR 5/612/6 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik. Złącze kontrolne FeZn 03021 AH | szt. | 16,00 |  |  |
| 1.14 | KNNR 5/612/6 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik. Złącze rynnowe FeZn 10011AH | szt. | 16,00 |  |  |
| 1.15 | kal. indyw. | Komplet uchwytów i wsporników do mocowania i połączenia inst. odgromowej f-my AH | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.16 | KNNR 5/1304/3 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |  |  |
| 1.17 | KNNR 5/1304/4 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny | szt. | 15,00 |  |  |
| Razem |  |
| 2. Uziom otokowy |
| 2.1 | KNNR 5/605/2 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m | 310,00 |  |  |
| 2.2 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140mm. Rura DVK75 Arot | m | 18,00 |  |  |
| Razem |  |
| 3. Montaż instalacji elektrycznych |
| 3.1 | KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 40,00 |  |  |
| 3.2 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5mm2 Przewód YDYżo 3x1,5mm2 300/500V | m | 50,00 |  |  |
| 3.3 | KNNR 5/1208/5 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 40,00 |  |  |
| 3.4 | KNNR 5/1208/5 | Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo- wapiennej | m3 | 0,03 |  |  |
| 3.5 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt. | 13,00 |  |  |
| 3.6 | kal. indyw. | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze. PK-4 | szt. | 9,00 |  |  |
| 3.7 | KNNR 5/302/6 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z zaciskami skrętnymi | szt. | 4,00 |  |  |
| 3.8 | KNNR 5/306/2 | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501. Łącznik1 bieg. 16A 250V Polo OPTIMA | szt. | 9,00 |  |  |
| 3.9 | kal. indyw. | Ramki1-krotna Polo OPITMA | szt. | 9,00 |  |  |
| 3.10 | kal. indyw. | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20W. Oprawa naścienna ENIGMA 1x TC-D13W Lug | kpl. | 4,00 |  |  |
| 3.11 | KNNR 5/502/2 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20W. Oprawa nasufitowa ENIGMA 2xTC-D13W Lug | kpl. | 1,00 |  |  |
| 3.12 | KNNR 5/502/2 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20W. Oprawa naścienna ARCOSTA 2xTC-D 13W Lug | kpl. | 2,00 |  |  |
| 3.13 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku. Oprawa halogenowa z czujką ruchu do 500W typ H-500. CR-BL QT-DE12 nr 0100005 ES System | szt. | 3,00 |  |  |
| 3.14 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 9,00 |  |  |
| 3.15 | KNNR 5/1304/5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |  |  |
| 3.16 | KNNR 5/1304/6 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny | szt. | 8,00 |  |  |
| razem |  |
| Razem |  |