IMP.272.X.2012                                                                         Stalowa Wola 10.09.2012

WSZYSCY OFERENCI

WYJAŚNIENIE NR 2.

Dotyczy: postępowania przetargowego znak: IMP.272.X.2012 „Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli realizowana w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”

Zamawiający Powiat Stalowowolski działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ. Zamawiający  poniżej przedstawia pytania oraz udziela odpowiedzi do otrzymanych zapytań.

- Proszę o podanie znaczących parametrów kotłów gazowych w nowoprojektowanym pomieszczeniu kotłowni.

- Proszę o podanie znaczących parametrów pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.

- Proszę o udostępnienie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

- Proszę o wyszczególnienie pomieszczeń warsztatowych, w których należy wykonać tynkowanie ścian z cegły kratówki.

- Na przekazanym projekcje zagospodarowania (rys. ZUD1-Model.pdf) kolorem brązowym została zaznaczona droga pożarowa o szer. 3,5m. Proszę o informację czy w/w droga wchodzi w zakres Wykonawcy. Jeżeli tak to proszę o przesłanie projektu oraz opisu zaprojektowanej drogi.

6.   Zgodnie z załącznikiem nr 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy budynku

lakierni należy wykonać opaskę z kostki betonowej. W związku z powyższym proszę o

informację czy w/w opaska ma zostać wykonana wokół całego budynku gospodarczego w

którym projektowana jest lakiernia czy tylko na części budynku gospodarczego objętej

przebudową.

7.  Zgodnie z załącznikiem nr 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy budynku

lakierni należy wykonać opaskę z kostki betonowej. W związku z powyższym proszę o

informację czy istnieje już jakakolwiek opaska w miejscu nowo projektowanej. Jeżeli tak to

proszę o informację jakiego rodzaju jest to opaska i czy jej demontaż leży po stronie

Wykonawcy.

8.  Proszę o podanie koloru kostki betonowej z jakiej ma zostać wykonana opaska wokół

budynku kotłowni i lakierni.

ODPOWIEDZI:

1. Kotły gazowe , kondensacyjne, do pracy w układzie zamkniętym 370 kW pracujące w układzie

kaskadowym

2. Podgrzewacze pojemnościowe V=300l – do współpracy z kotłami jw.

3. W załączeniu

4. a)Wszystkie  ściany oprócz południowych ( z oknami) - Pomieszczenia nr 2,3 ( tokarki,

frezarki), nr 4 ( szlifierki) nr 5, 6 i 7

b) pom. nr 19- ściana południowa i wschodnia, nr 24- wszystkie ściany oprócz północnej

( od strony okien) , nr 24a- ściana zachodnia i wschodnia, nr 31- ½ ściany od północy i

ściana zachodnia ( od strony drzwi), nr 33 - ½ ściany od południa i ściana zachodnia ( od

strony drzwi).

5. Droga istniejąca. Nie wchodzi w zakres opracowania. Na rysunku pokazano jej przebieg dla potrzeb

uzgodnienia ppoż.

6. Na części budynku objętego przebudową.

7.Od strony budynku warsztatów szkolnych i od strony ulicy istnieje podłoże betonowe, które

należy rozebrać ( rozbiórka po stronie Wykonawcy).

8. Np. szara.