IMP.272.X.2012                                                                         Stalowa Wola 11.09.2012

WSZYSCY OFERENCI

WYJAŚNIENIE NR 3.

Dotyczy: postępowania przetargowego znak: IMP.272.X.2012 „Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli realizowana w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”

Zamawiający Powiat Stalowowolski działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ. Zamawiający  poniżej przedstawia pytania oraz udziela odpowiedzi do otrzymanych zapytań.

W uzupełnieniu do wyjaśnienia z dnia 10.09.2012r. Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie 1 tj. „Proszę o podanie znaczących parametrów kotłów gazowych w nowoprojektowanym pomieszczeniu kotłowni”.

Odpowiedź:

- ilość kotłów w kaskadzie – sztuk 2

- kotły kondensacyjne o mocy 370 kW

- materiał wymiennika – stal nierdzewna ( stal kwasoodporne z dodatkami molibdenu i tytanu o oznaczeniu 1.4571)

- Sprawność znormalizowana dla 40/30 st. C - >100%

- króciec spalin – DN250 powodujący mniejszy spadek ciśnienia

- pojemność wodna wymiennika – 300l

- opory po stronie wodnej przy przepływie 10m³/h = 3,5 mbar co wiąże się z mniejszym zużyciem energii elektrycznej przez pompy obiegowe i zwiększa żywotność pomp obiegowych