Zarząd Powiatu

Stalowowolskiego

IMP.272.2.2.2017 Stalowa Wola, 07.02.2017 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postepowania jak wyżej wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Brak pozycji od 1do 49 w przedmiarze inst. Budynku CKU Centrum Kształcenia Ustawicznego. Proszę o uzupełnienie.

**Pytanie 2**

Proszę o podanie szerokości parapetów zewnętrznych, oraz szerokości i grubości parapetów wewnętrznych z konglomeratu ?

**Pytanie 3**

W przedmiarach budowlanych budynku CEZ poz. 16 ujęty został montaż krat okienny, natomiast w opisie technicznym jest napisane, ,, Nie przewiduje się montaż nowych krat okiennych ze względu na montaż okien antywłamaniowych” również tak samo jest w przedmiarze budowlanym ZSP3 czy kraty okienne należy ująć w wycenie ?

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o większej mocy np. 280W przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ilości w taki sposób aby zachować zbliżoną moc instalacji? Panele 250Wp mogą być niedostępne w chwili realizacji zamówienia ponieważ producenci zakończyli już produkcję paneli 250Wp i tylko wyprzedają końcówki z magazynów.

**Pytanie 5**

Parametry elektryczne paneli fotowoltaicznych podane przez Zamawiającego są charakterystyczne dla konkretnego producenta. Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów prądów i napięć w zakresie +- 10%?

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuszcza lekką zmianę schematu instalacji fotowoltaicznej w zakresie podłączenia automatyki sterującej?

**Pytanie 7**

Czy automatyka sterująca ma działać w czasie rzeczywistym? tzn. zmiana mocy inwertera ma nastąpić w czasie poniżej 1 sekundy od wykrycia wypływu energii do sieci?

**Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad.1**

Pozycje od 1do 49 w przedmiarze instalacji - budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego dotyczą zrealizowanej w roku 2016 wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku. W związku z powyższym zostały usunięte z Przedmiaru.

**Ad.2**

Parapety zewnętrzne: montować zgodnie ze sztuką budowlaną, parapet musi wystawać poza elewację (ocieplenie+tynk) min. 5cm. Szerokość parapetu dostosowana do grubości ocieplenia i pozycji montażu okna.

Parapety wewnętrzne: grubość min. 2 cm, parapet powinien wystawać poza lico ściany wewnętrznej na 2-5 cm. Szerokość parapetu dostosowana do pozycji montowanego okna.

**Ad.3**

Wycenę proszę przyjąć zgodnie z opisem technicznym, tzn. w obiektach CEZ oraz ZSPNr3 nie przewiduje się montażu krat okiennych – błąd w przedmiarze dotyczącym CEZ (zbędna poz. 16). W obiekcie ZSPNr3 zaplanowano wymianę stalowych kratek przeznaczonych na pnącza roślin ozdobnych – uwzględniono w przedmiarze poz. 10.

**Ad.4**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany mocy jednostkowej modułu fotowoltaicznego, ani projektowanej ilości modułów. Na rynku wciąż dostępne są moduły 250W.

**Ad.5**

Zamawiający dopuszcza odchyłkę +/- 5% od podanych parametrów elektrycznych (dotyczy Vmp,Imp,Voc,Isc).

**Ad.6**

Zamawiający nie wyraża zgody, przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

**Ad.7**

Automatykę sterującą należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

Rozdział XV Wymagania dotyczące wadium, pkt 15.3. otrzymuje brzmienie:

**„Termin wniesienia wadium upływa w dniu 10.02.2017 r. o godz. 11.00. Nie wniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp.”**

Rozdział XVIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 18.1. i 18.2. otrzymuje brzmienie:

18.1. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 – pokój 108 (sekretariat) do dnia **10.02.2017 r. do godz. 1100**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

18.2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 – pokój 106 (sala konferencyjna) na I piętrze budynku w dniu **10.02.2017 r. o godz. 1115.**

 STAROSTA

 Janusz Zarzeczny